杭州电子科技大学高压气瓶验收表

| 部 门 （盖章） |  | 安全负责人 | 姓名 |  | 验收人员 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 领导签字 |  |  | 手机 |  | 验收时间 | 年 月 日 |
| 验收内容 |
| 1.高压气瓶是何种单位配送？ ①充装单位 □ ②经销商 □ （请在“□”内打“√”） |
| 2.高压气瓶配送单位是否有资质证书？ （如：《高压气瓶充装许可证》 ） 是□ 否□（请在“□”内打“√”） 注：若没有，不予接受；若有，请提供复印件。 |
| 3.高压气瓶配送单位是否有自有产权高压气瓶的技术档案？（内容包括充装站标志、高压气瓶编号、检测记录等内容） 是□ 否□（请在“□”内打“√”） 注：若不能提供技术档案，不予接受；若有，请公司提供材料。 |
| 4.新充装高压气瓶是否有产品合格证？（包括生产批号、生产日期及检验人员等内容） 是□ 否□（请在“□”内打“√”） 注：若没有，不予接受；若有，请公司提供材料。 |
| 5.高压气瓶内气体种类与所需气体是否相符？ 是□ 否□ （请在“□”内打“√”） 填写气体名称： 注：若气体不符，不予接受。 |
| 6.高压气瓶是否在有效期内？ 是□ 否□（请在“□”内打“√”） 填写有效期： 注：若不在有效期内，不予接受。 |
| 7.高压气瓶送达时附件是否配备齐全？（包括1个瓶帽和2个防震圈） 是□ 否□（请在“□”内打“√”） 注：若不齐全，则要求公司配备齐全。 |
| 8.高压气瓶外观和附件是否有缺陷？（包括瓶体钢印不清，有严重腐蚀、损伤或变形，外表有裂纹、划痕且深度大于3mm，检验标识无法辨认，瓶阀有油污、脱落、漏气等） 是□ 否□（请在“□”内打“√”） 注：若选“是”，请描述： ，并要求公司进行解释或更换（可加附页说明）。 |
| 9. 有底座的高压气瓶，底座是否完好？（如：无变形、开焊、高压气瓶站立不稳等现象） 是□ 否□（请在“□”内打“√”） 注：若底座有缺陷，不予接受。 |
| 10. 高压气瓶送达时是否逐一检漏？ 是□ 否□（请在“□”内打“√”） 注：若选 “否”，不合要求。 |
| 11.高压气瓶送达后，卸车时地上是否铺有橡胶垫？ 是□ 否□（请在“□”内打“√”） 注：若选 “否”，不合要求。 |
| 12. 夏天高压气瓶送达时，运输车是否有防晒措施？（注：严禁将高压气瓶在阳光下直接暴晒） 是□ 否□（请在“□”内打“√”） 注：若无防晒措施，不予接受。 |
| 13. 高压气瓶送达后，装卸人员是否遵循轻装轻卸的原则？（注：严禁野蛮操作，验收人员应对野蛮操作行为及时制止） 是□ 否□（请在“□”内打“√”） 注：若不遵循轻装轻卸原则，不予接受。 |
| 备注 |  |

说明：此表由气瓶使用单位留存，实验室与设备管理处负责进行监督、检查。